竞争性磋商文件

项目编号：JF2021(GM)WS0037

项目名称：新市医院综合楼中央空调采购项目

采购人：佛山市高明区新市医院

项目识别号：YCZB21LJ101

佛山市粤创招标代理有限公司  编制

目　　录

第一章 采购邀请函	3

第二章  磋商资料表	9

第三章 谈 判 须 知	12

第四章  合同格式	30

第五章  用户需求书	37

第六章  资格、符合性评审和评审标准	47

- 第一章 采购邀请函

项目概况

新市医院综合楼中央空调采购项目采购项目的潜在供应商应在佛山市公共资源交易信息化综合平台（http://ggzy.foshan.gov.cn/）获取采购文件，并于2021年12月24日09点   30分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

采购计划编号：440608-2021-03912

项目编号：JF2021(GM)WS0037

项目名称：新市医院综合楼中央空调采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1259124.48元

采购需求：

合同包1(新市医院综合楼中央空调采购项目）：

合同包预算金额：1259124.48元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 制冷空调设备 | 新市医院综合楼中央空调采购项目 | 1批 | 详见用户需求书 | 1259124.48 | 1259124.48 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后 60 个日历天内完成供货、安装并移交采购人试运行；初步验收测试合格并经过试运行30个日历天后无质量问题完成最终验收工作。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的单位提供营业执照或事业法人登记证或社会团体法人登记证书，如自然人投标提供身份证明。供应商若为分公司，须同时出具总公司的营业执照以及总公司的投标授权书，分支机构可沿用其上级公司或总公司的相关企业资质、人员证书、同类业绩；同一上级公司的两个分支机构不得同时参加投标。）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或银行出具的资信证明）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供响应供应商资格声明函）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供响应供应商资格声明函）；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(新市医院综合楼中央空调采购项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(新市医院综合楼中央空调采购项目）特定资格要求如下:

3.1 供应商应具备建筑机电安装工程专业承包（或机电安装工程施工资质）三级或以上资质。

3.2 供应商须持有有效的《安全生产许可证》。

3.3 本项目不接受联合体投标。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。（提供响应供应商资格声明函）

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的投标（提供响应供应商资格声明函）。

3.6供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（信用信息以代理机构于投标截止当天现场查询结果为准。如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。）

三、获取采购文件

时间：2021年12月9日至2021年12月16日，每天上午09:00至12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：佛山市公共资源交易信息化综合平台（http://ggzy.foshan.gov.cn/）。

方式：在线获取。

售价（元）：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2021年12月24日09点30分（北京时间）

地点：佛山市公共资源交易中心高明分中心三楼开标室（3）（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2021年12月24日09点30分（北京时间）

地点：佛山市公共资源交易中心高明分中心四楼评标室（3）（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

（一）项目内容：

| 采购内容 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 新市医院综合楼中央空调采购项目 | 合同签订后 60 个日历天内完成供货、安装并移交采购人试运行；初步验收测试合格并经过试运行30个日历天后无质量问题完成最终验收工作。 | 人民币1259124.48元 |

注:1. 本项目采购本国产品，详细招标要求详见采购文件中的“用户需求书”。

2. 本项目属于政府采购项目，落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、促进残疾人就业、脱贫攻坚等政府采购政策。

3. 本项目采用电子化采购模式，供应商须按照电子采购文件要求，登录佛山市公共资源交易信息化综合平台进行网上获取采购文件和递交电子响应文件参与投标。有关操作及要求详见其他事项说明。

（二）其他事项说明

| 网上获取磋商文件 | （1）本项目采用网上获取采购文件。 （2）供应商须在获取采购文件期限（2021年12月9日9时00分至2021年12月16日17时30分）内完成“佛山市公共资源交易信息化综合平台”的供应商信息入库、本项目的登记以及下载采购文件（后缀为“.FSZF”，如项目附有图纸的，需同时下载）。只有完成上述程序后才能参与本项目的投标以及电子响应文件提交。 （3）供应商信息入库具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网-监督监管-主体信息库-入库指引”（http://ggzy.foshan.gov.cn/jdjg/ztxxk/rkzy/）栏目相关信息，技术咨询电话：4009280095。 （4）项目的登记流程： ①登录信息化综合平台（http://jy.fsggzy.cn:3480/TPBidder/login.aspx），选择“采购供应商登录”，在政府采购（进场）栏目下，通过“登记获取采购文件”模块，选择需要登记的项目，点击进入项目进行操作。 ②点击登记获取采购文件菜单，右侧弹出可登记的项目，选择对应的项目后点击【登记】。 ③进入页面后，投标单位可查阅项目的相关信息并填写负责人等信息后，点击【确认登记】按钮完成登记操作 （5）下载采购文件流程： 登录信息化综合平台（http://jy.fsggzy.cn:3480/TPBidder/login.aspx），选择“采购供应商登录”，在政府采购（进场）栏目下，通过“采购文件下载”模块，选择需要下载的项目，点击进入项目进行操作，下载后缀为“.FSZF”的采购文件。 供应商须在上述第（2）规定的时间段内下载、备份并妥善保管后缀为“.FSZF”的采购文件，因没有下载或遗失导致响应文件无法制作及提交的，由供应商自行承担责任。 |
| --- | --- |
| 电子响应文件提交与解密要求 | (1) 电子响应文件提交截止时间：北京时间2021年12月24日09时30分。 (2) 电子响应文件提交方式：响应供应商须在投标截止前将加密的电子响应文件通过交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”成功上传。 (3) 响应文件解密（开启）：开标时，响应供应商在2021年12月24日09时30分开始后30分钟内，登录交易系统对其电子响应文件进行解密（现信息化综合平台政府采购进场交易系统远程解密功能已完成开发，只接受远程解密，不接受响应供应商到开标地点进行现场解密），响应供应商必须在规定时间内进行解密，逾期未进行解密的将导致投标失败，由响应供应商自行承担责任。 (4）编制电子响应文件的相关软件和工具，供应商可通过以下路径进行下载：佛山市公共资源交易信息化综合平台-登录页面-驱动及操作手册下载-响应文件制作软件下载，技术咨询电话：4009280095。 |
| 授权代表须知 | 授权代表应在2021年12月24日10点00分前到达佛山市公共资源交易中心高明分中心三楼开标室（3）（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。授权代表未能在规定时间内到达现场，供应商将被视为自动放弃磋商及后续报价的权利。 |
| 信用记录查询及使用 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图或打印存档。 |
| 询问、质疑 | 1.各供应商对采购文件（详见采购公告附件）存有任何疑问，可在采购公告期内及期限届满之日起七个工作日内，向采购人或者代理机构提出询问或质疑。 2.询问函、质疑函的内容和格式应符合法规及采购文件要求，并应按照采购文件规定方式（响应供应商须知-重要须知事项前置表）进行提交。 |
| 温馨提示 | 供应商在参与广东省政府采购活动前，请通过广东省政府采购智慧云平台（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）进行注册登记。 |

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：佛山市高明区新市医院

地址：佛山市高明区明城镇明八路505号

联系方式：0757-88930886

2.采购代理机构信息

名称：佛山市粤创招标代理有限公司

地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜路4号中盛大厦1411室

联系方式：0757-86260027

3. 项目联系方式

项目联系人:刘先生

联系电话：0757-86260027

附件：

1、委托代理协议

2、竞争性磋商文件

发布人：佛山市粤创招标代理有限公司

发布时间：2021年12月9日

- 第二章  磋商资料表

说明：该资料表为《磋商须知》重要信息的前附表，是对《磋商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金数额 及其支付 | ☑本项目无需交纳投标保证金。磋商文件中涉及投标保证金的事项及有关条款不适用。 □本项目需要交纳投标保证金，具体要求如下：/ |
| 2 | 招标采购单位 | 1、采购人名称：佛山市高明区新市医院 2、政府采购代理机构：佛山市粤创招标代理有限公司 总公司地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛国际13A层1411室 三水办事处：佛山市三水区西南街道广海大道中56号三座4号楼311 顺德办事处：佛山市顺德区东乐路266号万邦广场2座1606室 高明办事处：佛山市高明区荷城街道沿江路489号3座2层 电话：0757-86260016/86260021 传真：0757-86260021。 电邮：FSSYCZB@126.com 网址：www.fsyczb.com |
| 3 | 招标代理服务费 | 成交供应商须向政府采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以成交通知书中的成交金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 缴纳方式：一次性以电汇或银行转账等形式支付。 b. 招标代理服务费付至： 收款人名称：佛山市粤创招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山桂平支行 账 号：4405 0166 7273 0000 0030 - 成交供应商须向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费后，现场领取成交通知书及发票时凭领取人的身份证复印件并加盖单位公章。如需采用邮寄方式领取，请成交供应商回复邮件时加以说明并附上邮寄联系方式。 - 参与政府采购的中小微企业可凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。 |
| 4 | 有效通知载体 | 本项目相关信息和内容一经在项目公告网站（中国政府采购网、广东省政府采购网、佛山市公共资源交易网、代理机构网站）、交易系统（佛山市公共资源交易信息化综合平台）发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。 响应供应商须及时登录上述网站获取与本采购项目相关的所有信息。 |
| 5 | 公告发布媒体 | 1、公告网站：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）、佛山市公共资源交易网（http://ggzy.foshan.gov.cn/）、采购机构网址（http://www.fsyczb.com/）。 2、相关公告在上述媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 6 | 统一结算币种 | 均不计息，以人民币元结算。 |
| 7 | 磋商报价 | 1、响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 2、报价不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。每项报价或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 3、不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 8 | 磋商有效期 | 磋商有效期为投标截止时间起满 90 天，成交供应商磋商有效期延至合同工程竣工验收之日。 |
| 9 | 有关资质、荣誉证书有效期要求 | (1).响应文件中提交的所有企业或人员的资质、荣誉证书均须有效； (2).如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续； (3).如证书没有有效期且该资质未被取消的，则视为仍在有效期内。 (4).有关企业或人员的资质证书如有最新的行业管理规定或政策文件要求的，按照有关要求执行。 |
| 10 | 磋商小组 | 磋商小组由3名单数组成，由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成。 |
| 11 | 评标方法 | 评标方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 12 | 定标原则 | 1、成交资格： 1 名 2、候选人推荐：根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐三名成交候选人。 |
| 13 | 合同签订时间 | 合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起二十日内。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金：无。 |
| 15 | 省网注册要求 | 温馨提示：供应商在参与广东省政府采购活动前，请通过广东省政府采购智慧云平台（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）进行注册登记。否则将会影响中标结果公告发布，由此产生的后果由供应商自行承担。 |
| 16 | 质疑受理机构及 联系方式 | 质疑函（格式附后）以书面形式（加盖响应供应商公章，响应供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。通过传真、邮件、电话等其他方式提交的质疑材料均不予受理。 机构名称：佛山市粤创招标代理有限公司 地 址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路4号中盛国际13A层1411室 联 系 人：刘先生 电 话：0757-86260027 |
| 17 | 询问受理方式 | 供应商将询问函（格式附后）填写完整并盖章后，书面形式进行提交。 |
| 18 | 质疑受理方式 | 授权代表携带授权书、身份证明文件及质疑函（格式详见公告附件），到委托人现场（质疑受理地址详见本文件须知前置表）提交，上述资料均需提供原件，委托人受理质疑后当场向递交人出具受理回执。通过传真、邮件、电话等其他方式提交的质疑材料均不予受理。 |
| 19 | 投诉受理机构及 联系方式 | 详见广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）“办事指南”栏目中佛山市的“受理投诉联系信息”。 |

- 第三章 谈 判 须 知

一、概念释义

1.1招标适用法律

本次招标适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

1.2释义

（1）采购代理机构：是指佛山市粤创招标代理有限公司，是根据采购人的委托，依法组织实施整个采购活动。代理机构不以任何身份出任评审委员会成员。

（2）采购人：采购人是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施、确定采购需求，作为合同采购方(用户)的主体承担答复询问质疑、履行合同义务、验收与评价等义务。

（3）响应供应商：指接受本次采购活动投标邀请，并按要求递交了响应文件的法人或者其他组织、自然人。

（4）中标供应商：是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

（5）交易系统：本文特指佛山市公共资源交易信息化综合平台（简称“交易综合平台”），包括采购文件和响应文件制作专用工具、企业信息数据库等。

（6）电子响应文件：本文是指使用交易中心提供的响应文件制作专用工具制作的响应文件。

（7）电子签名和电子签章：是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

（8）产品制造商：是指符合行业的生产专业技术条件及标准，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术及手段，并具有完善可靠的售后服务的生产性经营企业。

（9）采购文件：是指包括项目公告、公开磋商文件以及公开磋商文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

（10）采购过程：是指从采购项目信息公告发布起，到中标结果公告止，包括采购文件的发布、开标、评标、澄清等各个程序环节。

（11）实质性响应：是指符合磋商文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款包括带“★”标注的强制响应条款，以及法律法规规定必须满足的要求。

（12）重大偏离或保留：是指影响到磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和响应供应商义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它响应供应商的公平竞争地位。

（13）轻微偏离: 是指响应文件能够实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他响应供应商造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

（14）进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（15）中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分。

（16）佛山市：是指包括禅城区、南海区、顺德区、高明区、三水区共五个行政辖区。

（17）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

1.3合格的响应供应商、合格的产品与服务

（1）根据《政府采购法》第二十二条的要求，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的，按照其规定，没有规定的按照以下约定：根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》和《广东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》（广东省人民政府令第251号），较大数额罚款是指对公民处以5000元以上罚款，对法人或者其他组织处以10万元以上罚款。

（3）各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的，在全国范围内生效。

（4）根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，响应供应商若为名单上的失信被执行人，限制其从事政府采购业务。

（5）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（7）供应商须在中国大陆境内有合法的注册登记，符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。

（8）供应商通过交易系统获取采购文件，并按要求在交易系统中成功上传完整的电子响应文件，且按要求在规定时间内成功解密后，成为本项目的合法响应供应商。

（9）供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效响应供应商的基本条件，一切均以资格审查、评标委员会共同评定确认的结果为准。

（10）供应商应保证提交的资料合法真实且准确有效，如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一份响应文件中出现多家投标供应商名称的，评标委员会将按磋商文件中有关无效投标的规定处理。法律法规规定响应文件中必须公开的信息，供应商不得列为不同意公开的内容，否则视为实质性条款不响应，评标委员会将按规定对供应商作无效投标处理。

（11）属于国内制造商响应供应商须满足：在中国大陆合法注册的生产经营性企业，符合行业的生产专业技术条件、标准和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。国外制造商须在中国大陆设有合法注册的直辖专属机构。

（12）属于经销代理资格性质的响应供应商须满足：合法有效的经营范围，符合投标准入资格和专业技术条件，遵从制造商或其驻中国大陆有授权资格的直辖专属机构所核定的业务范围和供货渠道，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。

（13）中小企业须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

（14）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（15）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

1.4关于联合体投标：

（1）若投标准入条件允许两个以上的法人组成一个联合体投标时，联合体各方均须符合政府采购法规相关法定条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一资质条件的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。联合体的任何一方在参与本次投标中，不得再以独立体名义或在其它联合体中重复出现。

（2）若大中型企业法人与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可享受国家规定的价格扶持政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受国家规定的相应扶持政策。组成联合体的大中型企业法人与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（3）信息系统建设项目中，受托为整体采购项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理服务等的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动。受托为采购项目的分项目提供上述服务的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该分项目的采购活动。

（4）所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且符合产品所属行业的法律法规和行业标准。

（5）所有产品为全新原厂制造，其核心关键部分为近10个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

（6）供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中优先采购或强制采购的，应当提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

（7）主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

（8）信息安全产品应当获得国家信息安全认证，并可提供由中国信息安全认证中心按照国家标准认证颁发的有效认证证书。

（9）根据财库〔2007〕119号文与财办库〔2008〕248号文关于政府采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，响应供应商投标时必须提供本国产品，响应供应商以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

（10）如采购文件中已说明，经财政部门（政府采购管理部门）审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，响应供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

（11）知识产权与保密事项：

所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

由采购人向响应供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有其他资料，响应供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，响应供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，响应供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（12）不合格的响应供应商参与本项目投标可认定为无效投标行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购人拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

（13）政府采购质押融资：根据《佛山市人民政府办公室关于佛山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见》（佛府办[2017]30号），凡是取得政府采购合同并在政府采购监管部门办理合同备案的广东省行政区域内中小微企业供应商，可凭借政府采购备案合同和中标通知书，向银行申请“政府采购质押融资”。供应商在签署拟采用“政府采购质押融资”的政府采购合同时，应向采购单位提示该合同将用于贷款申请，并在合同中注明“政府采购质押融资”字样和“融资银行名称及该银行的唯一收款账号，未获得融资银行同意不得变更收款账号”内容。

二、磋商文件说明

2.1本文件是采购人阐明所实施的采购项目内容、投标规约等综合性文件，磋商文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。

2.2在发布招标公告的同时，通过交易系统发布电子磋商文件。

2.3磋商文件由：投标邀请函、磋商资料表、采购项目内容、响应供应商须知、评审标准与方法、合同书范本、响应文件格式共七部分组成。

2.4磋商文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以磋商文件约定的技术要求为准。

2.5磋商文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。

2.6响应供应商在获取电子磋商文件后，应仔细检查电子磋商文件内容的完整性，并应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

2.7磋商文件的询问与澄清：

1.供应商必须认真阅读理解磋商文件的各项要求，如有任何疑问应按照采购文件规定的时间和方式提出询问，交易中心或采购人将对供应商提出的询问予以回复。

2.询问函的内容和格式应符合法规及采购文件要求，并应按照采购文件规定方式进行提交。

3.如在回复响应供应商提出的询问时，需对磋商文件作出修改的，将按本须知“磋商文件的修改”作出处理。

4.响应供应商未在规定的时间内对磋商文件提出询问的，将视其为无异议。

2.8磋商文件的修改：

1、在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对磋商文件进行修改。

磋商文件的澄清修正内容将在项目公告网站发布更正公告，当澄清修正涉及项目重要内容或影响响应文件编制时，将在交易系统发布磋商文件的最新版本（澄清文件），响应供应商需按照更正公告要求重新下载最新的澄清文件并重新编制响应文件，否则其后果由响应供应商自负。

2、各供应商应随时关注本项目信息，对已发布澄清修正的项目应及时查看更正公告。

3、澄清文件是磋商文件的组成部分，修改后的内容一经在项目公告网站和交易系统发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

2.9采购过程中的一切补充文件，与原磋商文件均具有同等法律效力，均依照最后确定的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

2.10采购文件中约定的实质性条款为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。

2.11未有注明具体配置的产品和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。

2.12采购人在没有特别要求时，只允许参与投标的供应商提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效投标处理。

2.13答疑会及踏勘现场

对于有计划举行项目答疑会时，供应商的项目主要负责人等应按时出席，主办方将围绕磋商文件的内容现场澄清、解答问题，对确有必要作澄清修正的内容时，交易中心将发布澄清修正公告。

供应商出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

对未有计划举行项目答疑会时，供应商应及时主动向采购人了解项目详情。

三、响应文件说明

3.1原则

1.响应文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

2.无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。采购人或者采购代理机构对供应商及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

3.响应文件中，除规定采用交易系统中企业信息数据库登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见“第七章 响应文件格式”。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由响应供应商承担。

3.响应供应商应及时维护、更新交易系统中企业信息数据库的相关信息及资料，确保其真实性、有效性。因响应供应商未及时维护、更新数据库内信息造成的后果，由响应供应商自负。

响应供应商应按磋商文件要求制作响应文件，并对响应文件进行盖章（电子签章）。电子响应文件必需有数字证书签名方为合法的响应文件。

3.2响应文件的组成与制作要求：

1.响应供应商必须使用交易系统专用工具编制电子响应文件，进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有响应文件不能进行压缩处理。

2.响应文件所使用的公章必须为单位法定名称章，不能以其它业务章或附属机构章代替。电子响应文件中组成的每份文件应按照响应文件制作工具要求加盖电子签章，其效力涵盖整份文件，签章不应加盖在文件中有超链接的地方，否则造成超链接无法打开的后果，由响应供应商自行承担。

3.响应供应商为分公司不具备法人资格的，须另行提供法人出具的授权书。

4.响应文件中提交的所有企业或人员的资质、荣誉证书均须有效；如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续；如证书没有有效期且该资质未被取消的，则视为仍在有效期内。有关企业或人员的资质证书如有最新的行业管理规定或政策文件要求的，按照有关要求执行。

5.响应文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

6.响应供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

3.3投标报价

1.任何报价是以响应供应商可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

2.对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

3.在投标时间截止后至投标有效期截止前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标供应商的唯一依据。

3.4投标保证金和中标服务费

1.投标保证金：对约定需要交纳投标保证金时，响应供应商须按磋商文件要求交纳。

2.投标保证金的交纳金额、形式和时间要求详见磋商文件第二章 磋商资料表。

3.响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为响应文件的组成部分。响应供应商未按磋商文件规定交纳投标保证金的，其投标无效。

3.保证金必须以响应供应商（或联合体主体方）的名义汇入，不接受个人或其它主体单位代为缴交。投标保证金仅限于采用银行转账形式交纳，不接纳现金、支票、汇票和其它票证。

退还说明：自中标通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还未中标供应商的投标保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内全额无息退还中标供应商的投标保证金。

4.投标有效期内响应供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。

中标服务费：详见磋商资料表。

3.5投标有效期

1.投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。本项目投标有效期为投标截止时间起满90天，中标供应商投标有效期延至合同验收之日。在此有效期内未经交易中心同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2.特殊情况下交易中心可于投标有效期期满前，要求响应供应商延长其投标有效期，其要求与答复均为书面形式提交。不同意或拒绝延期的响应供应商将视为自动放弃投标，其投标保证金将予以退还。

四、响应文件的递交

4.1.响应供应商须在提交响应文件截止时间前，使用制作该响应文件的CA数字证书通过交易系统成功完整上传加密的电子响应文件。上传后必须打印回执单作为网上递交响应文件的凭证。为防止网络阻塞，建议响应供应商在规定时间内尽早上传电子响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，响应供应商也可选择到交易中心自助服务区完成上传。

4.2.交易系统接入国家授时中心发布的标准时间，并为网上政府采购活动提供时间戳。响应供应商应当合理安排响应文件的提交时间，确保在磋商文件载明的投标截止时间前完成递交，递交时间以交易系统成功接收的时间为准。

4.3.交易中心对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

4.4.响应供应商在磋商文件载明的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并通过交易系统通知采购人或交易中心。响应文件以投标截止时间前最后一次上传至交易系统的响应文件为准。

4.5.响应供应商应保证在交易系统上传的电子响应文件不得超过200MB,否则出现因响应文件过大而造成不能正常开标、评标等情况的，其后果由响应供应商自行承担。

4.6.响应供应商在交易系统上传电子响应文件的同时，应保证响应文件中不含病毒或者其他恶意程序。

4.7.下列情形视为响应文件未送达：

至递交响应文件截止时，响应文件未完整上传并保存的；

响应文件损坏或格式不正确的；

未使用最新发布的磋商文件制作响应文件的。

4.8.拒绝接受参与投标的情形：

以邮寄、电报、电话传真形式参与投标；

未按要求在开标截止时间前成功上传电子响应文件的；

响应文件未按要求进行数字证书加密或电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

电子响应文件中含有病毒或者其他恶意程序的；

迟于投标截止时间递交的响应文件。对于迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，交易中心将拒收或退回在其规定的投标截止时点之后收到的任何响应文件。

4.9.响应供应商所提交的响应文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标会

5.1.代理机构按磋商文件规定的时间和地点组织主持开标会，邀请响应供应商、采购人等有关代表参加。

5.2.响应文件解密时间为提交响应文件截止时间后30分钟内。

5.3.响应供应商须在前款规定时间内，使用生成响应文件的CA数字证书对电子响应文件进行解密，逾期未解密或解密失败的响应文件将退回。

5.4.响应文件解密时间截止后，代理机构通过电子开标系统自动导入响应供应商已成功解密的响应文件，自动记录投标保证金交纳情况（如有），响应文件提交及解密情况。

5.5.如因响应供应商丢失、损坏CA数字证书等自身原因造成响应文件不能在规定时间内成功解密的，其后果由响应供应商自行承担。因响应供应商原因造成响应文件无法导入或无法完整导入电子开标系统的，投标保证金未按要求交纳的（需交纳投标保证金项目），均作无效投标处理。

5.6. 磋商结束后响应供应商可登录交易系统查看报价。

5.7.响应供应商委派代表参加开标会的，响应供应商代表须出示本人的中华人民共和国第二代身份证原件及《投标授权书》原件。

5.8.响应供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。响应供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5.9.响应供应商所提交的响应文件完成解密后，无论其中标与否都不退还。

5.10.有下列情形之一的，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，经政府采购管理部门批准，应暂停或终止电子化政府采购活动：

因互联网中断、停电、病毒入侵、不可抗力等非可控因素，导致交易系统不能正常运行的。

服务器等硬件设备发生故障无法访问网站或无法使用交易系统的。

交易系统软件或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

交易系统出现安全漏洞导致泄密的。

有关法律、法规规定的其他情形。

若出现上述情形而又不能及时解决的，经政府采购管理部门批准，采取以下处理办法：

宣布项目暂停，并通知供应商，待交易系统或网络故障排除后，重新恢复暂停的项目。

宣布终止该项目在网上政府采购系统中的运行程序，并通知采购人重新组织招标。

六、竞争性磋商流程

6.1磋商的约定

1.政府采购代理机构在采购邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。

2.磋商过程中，供应商的授权代表应听从组织方的安排轮侯出席磋商，按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，其现场所确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为响应文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

供应商代表应携带本人身份证明出席参与磋商（如中华人民共和国第二代居民身份证原件）。

3.提交最后报价的供应商应不少于三家，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和财库〔2015〕124 号文规定的情形除外。

6.2磋商小组

1.磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按政府采购规定由采购人代表和相关专业的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照磋商资料表中确定。磋商小组成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

2.磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

参与进口产品论证的；

参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.3磋商过程

1.资格、符合性评审：详见磋商文件第六章的《资格性、符合性评审表》，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应。资格、符合性审查由磋商小组以记名方式独立表决，并以少数服从多数的原则确定审查结果。对有过半数磋商小组成员审定为“不通过”或“无效”者将不进入下一程序。

澄清：

2.磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如果供应商未能在规定的时间内澄清说明的，磋商小组将可能以不利于供应商的倾向考虑和作出决定。

6.4开展磋商：

1.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

6.5最后报价及报价有效性评审：

1.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；

2.如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

3.原则上下一轮报价不得高于前一轮报价，否则视为报价无效，磋商小组将作无效响应处理。但磋商小组对磋商文件作出可能影响报价的实质性变动情形除外。

4.提交首次响应文件截止后，在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

最后报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效处理。

报价修正误差的原则如下：

5.响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7.磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，磋商小组将作无效响应处理。

6.6详细评审

1.磋商小组将按照磋商资料表中确定的评标方法和本磋商文件第六章中的评审标准进行评标。由磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.除磋商资料表另有约定或属于法律法规规定的情形外，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4.出现下列情形之一的，招标采购单位终止竞争性磋商采购活动：

5.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

6.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

6.7确定成交结果

1.成交供应商确定后，政府采购代理机构将在刊登本项目采购邀请的媒介上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，政府采购代理机构不再以其他方式另行通知。

2.成交结果公告后，政府采购代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

3.《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

4.确定成交供应商后，有供应商对采购过程、成交结果依法提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，采购人应当依法确定下一顺序的成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

6.8评标委员会的组成及评审工作要求

1.代理机构根据项目的特点和专业技术要求依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中专家成员在评标前从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

2.评标委员会应当遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

3.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

4.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

6.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

7.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

8.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

9.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

10.评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和磋商文件的要求推荐评审结果。

11.评审期间，采购人、评标委员会不得对磋商文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与响应供应商进行联系接触。

各方当事人、专家成员如对磋商文件、响应文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

12.根据法律法规相关规定，评标委员会成员和与评标活动有关的人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐以及与评标有关的其他情况。

6.9电子评标的应急措施

开标结束后，因交易系统出现故障无法评标时，经政府采购管理部门确认后，暂停评标活动，等待故障排除后继续评标；如故障无法排除，由代理机构报政府采购管理部门作出处理。

采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

6.10评审流程与相关事项

评标委员会成员登录交易系统进行电子化评标。通过交易系统查看电子磋商文件和响应文件，并按磋商文件规定对各响应文件进行评审。

确认评审纪律和回避规定。

6.11质询与澄清：

评标委员会在评审过程中，对响应供应商的响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求响应供应商在限定时间内作出必要的澄清、说明或补正，对澄清、说明或补正的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质内容，均以书面形式为准，经法定代表人或其授权代表签署后将作为响应文件不可分割的内容。

如果响应供应商授权代表未能在评标委员会规定的时间内达到的，视为放弃澄清、说明或补正的权利，并认同评标委员会对其作出的决定且无异议。对此情形，评标委员会应以不利于响应供应商的倾向考虑和作出决定。

6.12响应文件差异修正原则及顺序：

响应文件出现差异时，修正原则如下：

响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

对投标标的的关键、主要内容，响应供应商报价漏项的，作实质性条款不响应处理；

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

上述第（1）-（4）情形，同时出现两种以上不一致的，由评标委员会按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，响应供应商不确认的，其投标无效。

评审比较和推荐：评标委员会按照“第六章 评审标准”对各响应文件进行评审比较和推荐中标候选供应商。

政策性价格折扣：对符合政策要求的中小企业供应商提供的小型和微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见“第四部分  评审标准与方法”。

原件备查审核：若磋商文件中要求提交项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料扫描件，评标委员会认为有必要时，可要求响应供应商在规定的时间内递交原件审核验证。响应供应商必须在规定的时间内向评标委员会提交原件，否则，将有可能影响响应供应商对应评审因素的评审得分。

响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。评审结束后采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

6.13废标情形与处理

本项目或分包出现下列情形之一的，作废标处理：

1. 除法律法规规定的情形外，专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家；

2.响应供应商的报价均超过了项目采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

3.采购过程出现影响采购公正的违法、违规行为；

4.采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定；

5.因重大变故，接采购人通知本项目采购任务取消的。

符合以上废标情形第1-4条其中之一时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关响应供应商。

6.14无效投标行为的认定：

不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

响应供应商未按磋商文件的规定提交投标保证金；

响应供应商的响应文件不符合磋商文件要求；

响应文件未按照磋商文件要求进行签署、盖章、电子签章，或电子签名、电子签章不完整的；

投标有效期及报价有效期不响应；

以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段形式参与投标，或在独立响应供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；违反了诚实信用、公平竞争原则；

有下列情形之一的，视为响应供应商串通投标，其投标无效：

不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

不同响应供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同响应供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同响应供应商的响应文件相互混装；

不同响应供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

不同响应供应商的投标保证金汇入到同一个“缴纳保证金账户信息回执”上的子账号（该账号是银行系统为本项目不同响应供应商随机生成的唯一子账号）；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同响应供应商，同时参与本项目或分包的投标；

响应供应商的主要成员同时出任其它响应供应商的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

投标方案、报价表述不清晰或无法确定；

投标报价超过了磋商文件中规定的项目采购预算或最高限价；

投标方案或报价出现缺漏，无法满足项目要求；

经评标委员会认定为严重低于成本的恶意报价；

评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且响应供应商不能在规定时间内提交书面说明证明其报价合理性的；

响应文件中含有采购人不能接受的附加条件；

未能有效通过资格审查与符合性审查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

提供的中小企业声明与承诺等证明材料经认定后存在虚假或与事实不符的情形；提供虚假材料谋取中标的；

出现了违反政府采购进口产品管理办法相关规定的情形；

评审期间没有按评标委员会要求提供补充材料，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；

由于响应供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障等原因造成不能正常操作交易系统的；

上传至交易系统的响应文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标评标活动的；

解密后，响应供应商递交的电子响应文件无法满足资格审查及评标的需要的，响应文件经评标委员会认定作无效投标处理的；

因响应供应商自身行为导致无法参与电子政府采购活动的其他情形；

符合磋商文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求；

不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

七、评审结果确定

7.1确定评审结果

采购人可事先授权评标委员会直接确定中标供应商，或在法定时间内对评审结果进行确认。

代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告及《采购结果确认通知书》送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按顺序确定中标供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

7.2中标通知

代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，并同时向中标供应商发出中标通知书。不在中标名单之列者即为落标人，代理机构不再以其它方式另行通知。

《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不得放弃中标。否则，应当依法承担相应的法律责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

7.3合同签订

中标供应商应按照《中标通知书》的要求与采购人签订合同，如拒绝或拖延签订合同，应承担违约责任和经济赔偿，同时其投标保证金不予退还并列入不良行为记录。

磋商文件、响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以交易中心的理解判断为准。

在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。

采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

7.4质疑与处理

供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本磋商文件约定的质疑受理方式（详见本文件“须知前置表”）向委托人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

①对采购文件提出质疑的，为采购公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商提出的询问或者质疑超出委托人对交易中心委托授权范围的，交易中心将告知供应商向委托人提出。

在法定质疑期内，供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，其证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

政府采购质疑答复应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。招标采购机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对中标供应商提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

提交质疑方式：详见本文件“须知前置表”

质疑联系方式：详见本文件“须知前置表”。

委托人、采购代理机构在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。

质疑供应商对招标采购机构的质疑答复不满意，或者招标采购机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

投诉联系方式：详见本文件须知前置表。

7.5投标保证金不予退还、列入不良行为记录或违规处罚的适用情形

投标有效期内响应供应商撤销响应文件的；

响应供应商上传的电子响应文件中包含病毒或者其他恶意程序对交易系统进行破坏的；

响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

在评标期间，使用不正当手段试图影响、改变评标结果；

恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

响应供应商之间互相串通投标或与采购人串通投标；

除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，拒绝或不按期签订合同，违背投标承诺和拒绝、拖延履行合同义务；

擅自将合同项目或主体关键性合同义务分包转让他人；小型、微型企业将合同项目分包或转包给大型、中型企业；中型企业将合同项目分包或转包给大型企业；

获中标候选通知或公示后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料；

违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次以上查无实据的质疑投诉记录；

7.6履约保证金

中标人应按照文件规定的金额，采用采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

7.7招标代理服务费

中标人应按照磋商文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。

如适用服务费按差额定率累进法计算的，计算过程如下：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

例如：某服务招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

（850-500）万元×0.45%=1.575万元

合计收费=1.5+3.2+1.575=6.275（万元）

经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

附件一：询问函格式

关于（采购人）（项目名称）的询问函

(可根据询问事项增加或删减)

采购人名称/采购代理机构 ：

我单位已登记并准备参与 （项目名称） 项目 （项目编号： ）的投标（或报价）活

动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

„„

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（单位公章或自然人签章）                      法定代表人（授权代表）：

地址：                                                邮编：

电话：                                                传真：

项目联系人：                                          联系电话：

年 月 日

附件二：质疑函格式

关于（采购人）（项目名称）的质疑函

(可根据质疑事项增加或删减)

采购人名称/采购代理机构 ：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

证据来源：

质疑事项 2

„„

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                      公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织

的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。

- 第四章  合同格式

佛山市高明区新市医院采购项目

合  同  书

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 新市医院综合楼中央空调采购项目 |
| 甲方： （采购人） |  |
| 乙方： （成交供应商） |  |
| 签订日期： 年 月 |  |

甲      方： （甲方）

乙      方： （乙方）

根据新市医院综合楼中央空调采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》、竞争性磋商文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 项目名称及编号

（一）项目名称：新市医院综合楼中央空调采购项目

（二）项目编号：

（三）货物内容：

| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同金额

（一）合同总额（含税）为（大写）：            （￥           元）

（二）本项目为交钥匙工程（包工包料），合同总额包括所有货物由乙方从出厂送达甲方指定地点、经甲方验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，必须包含货款、标准配件（附件）、备品备件、运输保险、装卸、搬运、货物运至采购人指定地点后的保管费、安装的材料和人工费、相关检测验收费用（如有）、技术服务费、质保期售后服务、全额含税发票、利润、成交服务费、政策性文件规定及合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），以及乙方认为必要的其他货物、材料、工程、服务和为完成本项目规定的工程内容所需发生的一切费用。合同价为在安装地交货的含税价，以人民币为结算单位。

（三）价格为固定不变价。

- 交货时间、地点

- 合同签订后 60 个日历天内（即    年    月    月至    年    月    月）完成供货、安装并移交甲方试运行；初步验收测试合格并经过试运行30个日历天后无质量问题完成最终验收。

- 供货地点：佛山市高明区新市医院。

- 付款方式

- 本合同签订后乙方负责组织货物，货物到达后，甲方按程序向乙方支付合同金额 30％的合同款作为进度款。

- 产品安装并试运行完成，最终验收通过后, 甲方自验收之日起 7个工作日内按程序向乙方支付至合同款95％（合同款5%作为质保金，质保期3年）；

- 质保期满后 15 个工作日内，甲方按程序向乙方支付合同款 5％。

注：因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

- 质量标准

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准，并符合或优于用户要求的产品。在中国境内可依常规安全合法使用。

- 所有货物必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

- 乙方所投货物的设计、制造、试验、验收应符合国家和地方行业标准。

- 货物的包装、运输及保管、保险

- 货物的包装和运输必须符合货物的特性要求。

- 货物包装均应有良好的防湿、防碰撞的措施，为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或行业标准规定。凡由于包装不善造成的货物的失缺或损坏和由此产生的费用均由乙方承担。

- 乙方负责将所有货物运送至甲方指定地点的全部运输费用；包括运输过程中的中转和货到现场前的库存、装卸车、货物现场的搬运、货物的调试等；

- 货物在现场的保管工作由乙方负责，直至货物安装、验收完毕；

- 货物在验收合格前的所有保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 验收要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准，并符合用户要求的产品。在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、节能标准或行业标准；

2.符合磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3.货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

- 进口产品/配件必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 国内制造的产品必须具备出厂合格证。

- 验收时，乙方提供的货物必须完全满足以下条件，否则，将验收不合格，因货物原因验收不合格而导致的一切责任由乙方承担：

- 货物技术参数与响应文件技术参数保持一致，不得有短装、次品、损坏（乙方必须提供货物开机操作进行技术参数与功能的测试验证）。

- 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行，乙方根据甲方的要求进行安装、调试，安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走，并保证不对安装场地环境造成任何破坏与不良影响。

- 验收时，必须由乙方安排技术人员到现场安装货物并在甲方工作人员在场的情况下完成货物技术性能的验收和证明文件的交接。只有在系统货物完全正常运转并满足磋商文件要求，由甲方确认后才算验收合格。

- 在所有验收项全部达到相应要求后，由乙方出具《验收报告》，双方签署《验收报告》。

- 质量保修期及售后服务要求

（一）质量保修期（简称“质保期”）：本项目的质保期从货物验收通过之日起计算3年（乙方须提供不低于三年的质保期，如货物供应商或生产厂家有更长保修期则以时间长者为准）。质保期内提供如下服务：乙方负责提供配件更换及日常维修服务要求，在保修期内，若发生设备故障、损坏及各类非正常工作状况，乙方应在接到使用人通知后2小时内赶赴故障现场，并在2小时内予以修理或更换受损部件、设备，费用已包含在磋商总价内，不得因此向甲方收取任何费用；保修期内乙方每年提供不少于二次的维保服务，以保证设备正常运行；在设备质保期内出现故障或损坏，乙方负责维修或更换。

（二）保修期自双方代表在货物安装试运行后的最终验收证明文件上签字之日起计算，如发生非用户导致的重大损坏，在货物更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。

（三）乙方售后服务机构名称及地址：

代理商售后服务机构名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联系人：    　　　，联系电话和手机：    　　　　       ，传真：

厂家售后服务机构名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

联系人：    　　　，联系电话和手机：    　　　　       ，传真：

- 违约责任

- 乙方交付的货物或提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物或工程，乙方从逾期之日起每日按合同总额的2‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

- 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的2‰累计。

- 其它违约责任按《中华人民共和国中华人民共和国民法典》处理。

- 合同生效、变更与终止

- 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

- 在项目实施过程中，如出现内容的变更，由当事各方协商解决。

- 本合同有效期自生效之日起，至乙方履行完毕全部合同义务止。

- 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在20个工作日前书面通知对方，因解除合同使其他方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。

- 变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

- 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

- 不可抗力

（一）由于地震、台风、水灾、战争、以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应在不可抗力事故发生后立即将事故情况电传通知对方，并应在15天内提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具。按照事故对履行合同的影响程度，由合同各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 争议解决

（一）凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由当事各方通过友好协商解决。协商不成时，当事各方同意提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。

- 税费

（一）中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

- 其它

（一）本项目合同由下列文件组成，均为本合同不可分割的部分，下列文件的优先解释顺序如下：

1.本合同执行期间甲、乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函及修正文件）；

2.本采购合同；

3.乙方针对本项目的各项制度和规定（包括在本合同签订后的各类新出台的制度和规定）；

4.成交通知书；

5.磋商文件及答疑补遗文件（含磋商文件澄清或修正内容、答疑会议纪要等）；

6.响应文件及其相关承诺附件（含响应文件澄清）；

7.标准、规范及有关技术文件；

8.组成合同的其他文件。

注：如乙方在响应文件及其相关承诺附件中作出有比磋商文件及答疑补遗文件和本合同更有利于甲方的响应（该是否有利于甲方的解释权双方同意最终归甲方所有），则乙方响应文件及其相关承诺附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于磋商文件及答疑补遗文件和本合同，乙方须按这些响应承诺履行

（二）所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、变更协议等）、磋商文件、响应文件和响应承诺文件、合同附件及成交通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

（三）乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

（四）未经对方的书面同意，无论甲方或乙方均不得转让本合同约定的权利和义务。

（五）各方都应保护对签署和履行本合同而取得的所有任何有关对方的非公开资料，任何一方均有义务限制其员工、代理人等仅在为适当履行本合同义务所必须且承诺严守保密义务时方可获得和使用上述资料。因一方未尽到此项义务而使另一方受到损失的，应赔偿另一方因此受到的损失。本合同终止后，双方仍负有上述保密义务。

（六）各方应保证向对方提供的资料和数据不侵犯第三方的知识产权或其他权利，因一方提供的资料虚假、错误、或侵犯第三方权利而造成误工、赔偿等损失（包括律师费）的，应当给予充分有效的赔偿。

（七）本合同未尽事宜，合同各方另行商定，必要时签订补充合同协议。补充协议经合同各方签字盖章后作为本合同补充文件。

（八）甲、乙双方法定代表人或授权代表在合同协议书签字，并分别加盖各单位的公章，并经见证单位见证后合同生效。

（九）本合同壹式    份，甲方执    份，乙方执    份，代理单位执 壹 份。

（完）

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行账号： |

- 第五章  用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目的货物或服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一．项目概况

| 采购内容 | 标的所属行业 | 交货期 | 最高限价 | 核心产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市医院综合楼中央空调采购项目 | 零售业 | 合同签订后 60 个日历天内完成供货、安装并移交采购人试运行；初步验收测试合格并经过试运行30个日历天后无质量问题完成最终验收工作。 | 人民币1259124.48元 | 全直流变频多联机 |

备注：本项目采购内容中“全直流变频多联机”为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商参加同一合同项下投标的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小姐按照磋商文件规定的方式确定一个响应供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌响应供应商不作为成交候选人。

二. 技术部分

1、项目需求明细清单

| 序号 | 名称 | 技术规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全直流变频多联机室外机 | ▲制冷量：≥101.0kW，功率（额定制冷）：≤28.0kW ▲制热量：≥111.0kW，功率（额定制热）：≤27.0kW， 电源：三相 380V/50Hz， 风量：≥27000m3/h， 噪声：≤65dB， 冷媒：R410A， ▲单模块IPLV：≥8.2。 | 台 | 1 |
| 2 | 全直流变频多联机室外机 | ▲制冷量：≥118.4kW，功率（额定制冷）：≤32.0kW， ▲制热量：≥131.5kW，功率（额定制热）：≤31.0kW， 电源：三相 380V/50Hz， 风量：≥35000m3/h， 噪声：≤65dB， 冷媒：R410A， ▲单模块IPLV：≥8.2。 | 台 | 5 |
| 3 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥12.5kW， 制热量：≥14.0kW， 风量：≥2000m3/h， 额定功率：≤150W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤40dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*245mm | 台 | 4 |
| 4 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥10.0kW， 制热量：≥11.2kW， 风量：≥2000m3/h， 额定功率：≤150W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤38dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*245mm | 台 | 20 |
| 5 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥9.0kW， 制热量：≥10.0kW， 风量：≥2000m3/h， 额定功率：≤150W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤38dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*245mm | 台 | 6 |
| 6 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥8.0kW， 制热量：≥9.0kW， 风量：≥1350m3/h， 额定功率：≤100W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤38dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*205mm | 台 | 5 |
| 7 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥7.1kW， 制热量：≥8.0kW， 风量：≥1350m3/h， 额定功率：≤100W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤35dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*205mm | 台 | 13 |
| 8 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥6.3kW， 制热量：≥7.1kW， 风量：≥1350m3/h， 额定功率：≤100W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤35dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*205mm | 台 | 11 |
| 9 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥5.6kW， 制热量：≥6.3kW， 风量：≥1000m3/h， 额定功率：≤80W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤33dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*205mm | 台 | 5 |
| 10 | 四面出风天花式多联室内机 | 制冷量：≥4.5kW， 制热量：≥5.0kW， 风量：≥1000m3/h， 额定功率：≤80W， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤33dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤840*840*205mm | 台 | 17 |
| 11 | 超薄低静压风管机室内机 | 制冷量：≥2.2kW， 制热量：≥2.5kW， 风量：≥500m3/h， 额定功率：≤70W， ▲静压：≥40Pa， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤30dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤850*460*181mm | 台 | 41 |
| 12 | 超薄低静压风管机室内机 | 制冷量：≥2.8kW， 制热量：≥3.2kW， 风量：≥500m3/h， 额定功率：≤70W， ▲静压：≥40Pa， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤30dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤850*460*181mm | 台 | 6 |
| 13 | 超薄低静压风管机室内机 | 制冷量：≥3.6kW， 制热量：≥4.0kW， ▲风量：≥600m3/h， 额定功率：≤70W， 静压：≥40Pa， 电源：单相 220V/50Hz， 噪声：≤33dB ▲外形尺寸（长宽高）：≤850*460*181mm | 台 | 6 |
| 14 | 空调室内机线控/遥控 |  | 个 | 134 |
| 15 | 铜管Φ6.35 | 1.名称:冷媒铜管(磷脱氧无缝铜管)敷设 2.材质及规格: Φ6.35 3.包括内容:同工程量计算规则（含保温，保温厚度按图纸要求、套管内孔洞用防火泥封堵） | m | 500 |
| 16 | 铜管Φ9.5 | 1.名称:冷媒铜管(磷脱氧无缝铜管)敷设 2.材质及规格: Φ9.5 3.包括内容:同工程量计算规则（含保温，保温厚度按图纸要求、套管内孔洞用防火泥封堵） | m | 500 |
| 17 | 铜管Φ12.7 | 1.名称:冷媒铜管(磷脱氧无缝铜管)敷设 2.材质及规格: Φ12.7 3.包括内容:同工程量计算规则（含保温，保温厚度按图纸要求、套管内孔洞用防火泥封堵） | m | 450 |
| 18 | 铜管Φ15.9 | 1.名称:冷媒铜管(磷脱氧无缝铜管)敷设 2.材质及规格: Φ15.9 3.包括内容:同工程量计算规则（含保温，保温厚度按图纸要求、套管内孔洞用防火泥封堵） | m | 495 |
| 19 | 铜管Φ19.1 | 1.名称:冷媒铜管(磷脱氧无缝铜管)敷设 2.材质及规格: Φ19.1 3.包括内容:同工程量计算规则（含保温，保温厚度按图纸要求、套管内孔洞用防火泥封堵） | m | 480 |
| 20 | 铜管Φ22.2 | 1.名称:冷媒铜管(磷脱氧无缝铜管)敷设 2.材质及规格: Φ22.2 3.包括内容:同工程量计算规则（含保温，保温厚度按图纸要求、套管内孔洞用防火泥封堵） | m | 150 |
| 21 | 铜管Φ25.4 | 1.名称:冷媒铜管(磷脱氧无缝铜管)敷设 2.材质及规格: Φ25.4 3.包括内容:同工程量计算规则（含保温，保温厚度按图纸要求、套管内孔洞用防火泥封堵） | m | 170 |
| 22 | 铜管Φ28.6 | 1.名称:空调冷媒管 2.规格:铜管 φ28.58 3.保温层:19mm厚B1级难燃橡塑保温材料 | m | 210 |
| 23 | 铜管Φ31.8 | 1.名称:空调冷媒管 2.规格:铜管 φ31.75 3.保温层:19mm厚B1级难燃橡塑保温材料 | m | 190 |
| 24 | 铜管Φ38.6 | 1.名称:空调冷媒管 2.规格:铜管 φ38.10 3.保温层:19mm厚B1级难燃橡塑保温材料 | m | 450 |
| 25 | 冷媒分配器 | 1.名称:冷媒分配器 2.材质及规格: 不区分规格（综合考虑） 3.包括内容:同工程量计算规则 | 台 | 126 |
| 26 | PVC-U塑料排水管DN32 | PVC-U塑料排水管 （1）规格:DN32 （2）管道保温 | m | 400 |
| 27 | PVC-U塑料排水管DN25 | PVC-U塑料排水管 （1）规格:DN25 （2）管道保温 | m | 500 |
| 28 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形镀锌钢板通风管道 2.板厚:0.6mm 3.接口形式:法兰连接 4.油漆:管道内外面刷两道红丹防锈漆、一道灰漆 | m2 | 175 |
| 29 | 塑钢送风口 | 1.名称:塑钢送风口 2.规格:1000*200mm（H） | 个 | 53 |
| 30 | 铝合金单层百叶回风口带滤网 | 1.名称:铝合金单层百叶回风口带滤网 2.规格:1000*3000mm（H） | 个 | 53 |

- 多联机技术性能与要求

▲1、响应产品（核心设备）使用压缩机全部为喷气增焓高压腔全直流变频压缩机，不得使用定+变压缩机组合。

2、本项目所需的空调产品必须采用环保型冷媒R410A。

▲3、响应产品（核心设备）为提升压缩机性能，提升系统运转可靠性，压缩机采用防过压及低压损设计技术，提高机组效率。

▲4、为保障机组使用过程中电器部件安全可靠，所投多联机室外机具备风机绕组耐高温，风机绕组绝缘材料要求在130℃环境下可符合加强绝缘的要求。

▲5、多联机设备（核心设备）应是节能型机组，满足国家一级能效标准。投标多联机的单模块综合能效比IPLV≥8.2，以中国能效标识网截图为准。

▲6、投标多联机组（核心设备）具有风机绕组耐高温、开关动作耐久可靠、电脑板高温灼热丝不引燃功能。

7、为了确保机组（核心设备）的较高部分负荷，使机组适用于负荷变化范围大的情况，压缩机可实现0-480Hz宽频运转。

▲8、室外机自带油温传感器和排气温度传感器，避免压缩机不良反应。

9、为保证良好的散热效果，多联机设备（核心设备）室外机组的出风静压最高可达45Pa，以满足设置导流风罩或隔声罩等设施的需求。

▲10、多联室外机（核心设备）风扇电机采用无极变频直流无刷变速电机，风扇可根据系统运行压力变化无级变频调速，配合压缩机的无极变频，可减少发生故障，保障压缩机的稳定性、持续性和可靠性，室外机噪音低。

11、室外机（核心设备）应具有一定的防腐蚀性能，满足轻度盐雾性气候条件。所投品牌多联机（钣金、罐体、翅片、电控）均具备防腐功能，防腐性能至少需满足JB/T9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》中WF2级以上的抗盐雾要求。

12、多联机组（核心设备）室外机具有三级过冷技术，提升系统制冷能力。

13、为保证本工程多联机的设计使用效果，多联机产品室内外机的设计配管最大总长不小于1001米，单管长度不小于220米，室外机室内机最大落差110米。

▲14、室外机主板具有一键试运转功能及旋转式电控箱体，便于安装维护。

▲15、机组应具有空调智能化控制系统，系统加装网络模块可以实现监控功能一键开关机，免费提供开放的通信协议。

16、室外机主控板具有记忆功能，可自动存储各类型数据，方便售后人员快速维修。

▲17、所投多联机品牌系统能长时间可靠稳定运行，压缩机具有智能均油技术，为了避免压缩机间偏油，两个或多个压缩机不能共用同一个油分离器。

18、室外机应具备四重后备运转的功能：外机模块之间互为后备、模块内的压缩机之间互为后备、及风机之间互为后备，以保证在某一台压缩机、某个风机、某个室外机模块发生故障时，系统仍能紧急启动运转以避免整个系统关闭。

19、室外机散热要求较高，要求制冷时温度运行范围在-5℃～54℃，制热时温度运行范围在-20℃～27℃，实现机组宽范围运转。

20、室外机均具有多电子膨胀阀控制，一体式四面换热器，且换热器冷媒流量可调，提高部分负荷运行效率。

三.商务部分

1、项目预算及报价要求

（1）采购项目预算金额为人民币1259124.48元。

（2）本项目采用固定总价包干形式进行报价，所有价格均应以人民币报价，报价（含初次报价、最后报价）不得高于本项目采购预算金额，磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明和相关证明材料（包含但不限于人员成本分析、购销合同等资料）；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（3）本项目为交钥匙工程（包工包料），响应供应商报价应为所有货物由成交供应商从出厂送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，必须包含货款、标准配件（附件）、备品备件、运输保险、装卸、搬运、货物运至采购人指定地点后的保管费、安装的材料和人工费、相关检测验收费用（如有）、技术服务费、质保期售后服务、全额含税发票、利润、成交服务费、政策性文件规定及合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等），以及响应供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务和为完成本磋商文件规定的工程内容所需发生的一切费用。磋商报价应为在安装地交货的含税价，以人民币为结算单位。

（4）响应供应商的磋商报价是以响应供应商独立完成本项目，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终报价，响应供应商应根据现场环境、磋商文件所提供的要求、企业自身的实际情况和本地区的物价水平自行测算。采购人不增加任何费用。

2、交货时间：合同签订后 60 个日历天内完成供货、安装并移交采购人试运行；初步验收测试合格并经过试运行30个日历天后无质量问题完成最终验收工作。

3、交货地点：佛山市高明区新市医院。

4、付款方式：

（1）本合同签订后成交供应商负责组织货物，货物到达后，采购人按程序向成交供应商支付合同金额 30％的合同款作为进度款。

（2）产品安装并试运行完成，最终验收通过后, 采购人自验收之日起 7个工作日内按程序向成交供应商支付至合同款95％（合同款5%作为质保金，质保期3年）；

（3）质保期满后 15 个工作日内，采购人按程序向成交供应商支付合同款 5％。

注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

5、质量标准

（1）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准，并符合或优于用户要求的产品。在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）所有货物必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

（3）响应供应商所投货物的设计、制造、试验、验收应符合国家和地方行业标准。

6、货物的包装、运输及保管、保险

（1）货物的包装和运输必须符合货物的特性要求。

（2）货物包装均应有良好的防湿、防碰撞的措施，为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或行业标准规定。凡由于包装不善造成的货物的失缺或损坏和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（3）成交供应商负责将所有货物运送至采购人指定地点的全部运输费用；包括运输过程中的中转和货到现场前的库存、装卸车、货物现场的搬运、货物的调试等；

（4）货物在现场的保管工作由成交供应商负责，直至货物安装、验收完毕；

（5）货物在验收合格前的所有保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7、验收要求

（1）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准，并符合用户要求的产品。在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）交付验收标准依次序对照适用标准为：

1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、节能标准或行业标准；

2）符合磋商文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3）货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（3）进口产品/配件必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（4）国内制造的产品必须具备出厂合格证。

（5）验收时，成交供应商提供的货物必须完全满足以下条件，否则，将验收不合格，因货物原因验收不合格而导致的一切责任由成交供应商承担：

1）货物技术参数与响应文件技术参数保持一致，不得有短装、次品、损坏（响应供应商必须提供货物开机操作进行技术参数与功能的测试验证）。

2）验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，成交供应商根据采购人的要求进行安装、调试，安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走，并保证不对安装场地环境造成任何破坏与不良影响。

（6）验收时，必须由成交供应商安排技术人员到现场安装货物并在采购人工作人员在场的情况下完成货物技术性能的验收和证明文件的交接。只有在系统货物完全正常运转并满足磋商文件要求，由采购人确认后才算验收合格。

（7）在所有验收项全部达到相应要求后，由成交供应商出具《验收报告》，双方签署《验收报告》。

8、质量保修期

质量保修期（简称“质保期”）：本项目的质保期从货物验收通过之日起计算，成交供应商须提供不低于三年的质保期，如货物供应商或生产厂家有更长保修期则以时间长者为准。质保期内提供如下服务：成交供应商负责提供配件更换及日常维修服务要求，在保修期内，若发生设备故障、损坏及各类非正常工作状况，成交供应商应在接到使用人通知后2小时内赶赴故障现场，并在2小时内予以修理或更换受损部件、设备，费用已包含在磋商总价内，不得因此向采购人收取任何费用；保修期内成交供应商每年提供不少于二次的维保服务，以保证设备正常运行；在设备质保期内出现故障或损坏，成交供应商负责维修或更换。

保修期自双方代表在货物安装试运行后的最终验收证明文件上签字之日起计算，如发生非用户导致的重大损坏，在货物更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。

- 第六章  资格、符合性评审和评审标准

资格、符合性评审

项目名称：新市医院综合楼中央空调采购项目

项目编号：JF2021(GM)WS0037

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
| 2 | 磋商函已提交并符合磋商文件要求的； |
| 3 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件提供有效授权书的； |
| 4 | 报价未超过本项目最高限价的； |
| 5 | 响应供应商未以进口产品投标。 |
| 6 | 报价有效： （1）除文件约定的情形外，原则上下一轮报价未超过前一轮报价； （2）如有报价修正,响应供应商按规定要求书面确认的； （3）如磋商小组要求响应供应商提供报价合理性说明，响应供应商能证明其报价合理性的。 |
| 7 | 响应文件没有磋商文件中规定的其它无效响应条款的； |
| 8 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

评审标准

1.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评分要求提供的证明资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

3.技术商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

4.评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各响应供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

技术部分评分表

（50分）

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目技术需求响应（30分） | 根据响应产品完全满足本文用户需求的技术参数及技术性能要求条款进行评价： 根据带“▲”标志的技术参数及技术性能要求条款响应情况，完全满足的得30分，每不满足或负偏离一项扣1分。 注：须提供所投设备产品技术条款证明材料复印件,如：制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告。证明材料须逐项对应用户需求书的条款。不能提供证明材料的，视为负偏离并扣除对应条款分数。 |
| 2 | 项目负责人及管理人员资质（10分） | （1）项目安装负责人具有机电工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书，得2分； （2）项目安装维修实施人员具备的职业资格证书等级为空调制冷设备安装或维修工高级技能的，每配置1人得1分，最高得6分； （3）项目售后服务负责人具有空调制冷高级技师资格证的得2分，注：以上人员岗位不得互相兼任，响应供应商须提供以上人员近6个月（扣除发布公告当月往前推）缴纳社保证明文件和相关证书复印件加盖公章。 |
| 3 | 项目实施方案及质量、安全、文明保证体系及措施 （5分） | 1、采用先进技术、工程实施方案设计合理、完整可行、对可能出现的风险和难点的解决方案合理有效的方案，兼顾考虑改造项目现场条件有限、新设备运至定位点的实施难度进行描述。有具体详细、可行的产品质量及服务质量保障体系及措施得5分； 2、工程实施方案设计较合理、完整可行、对可能出现的风险和难点的解决方案合理较有效的方案。有较详细、可行的产品质量及服务质量保障体系及措施得3分； 3、工程实施方案设计基本合理、可行、对可能出现的风险和难点的解决方案基本合理得1分； 4、其他或未提供的得0分。 |
| 4 | 售后服务方案及服务承诺 （5分） | 1、售后服务方案和质保内容详细完善、合理可行，有设备厂家售后服务承诺，完全满足项目用户需求，得5分； 2、售后服务方案和质保内容较详细完善、合理可行，设备厂家售后服务承诺、基本满足项目用户需求，得3分； 3、售后服务方案和质保内容简单、有一定的合理性，没有设备厂家售后服务承诺、一定程度上满足项目用户需求，得1分； 4、其他或未提供的得0分。 |

商务部分评分表

（20分）

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （7分） | （1）响应供应商具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的并在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供一个证书得1分，最高3分；注：响应文件提供相关证书或者证明文件复印件加盖响应供应商公章。 （2）响应供应商具有与本项目相关的智能化系统（例如空调系统运维服务信息化管理系统、中央空调系统运行能耗信息化监控系统、中央空调系统效能评估软件、中央空调节能运行控制系统、中央空调环境运营服务信息化管理系统、中央空调工程安装服务管理系统等）的，具有一个智能化系统软件著作权证书得1分，最高得4分。 （提供相关证书复印件并加盖响应供应商公章。） |
| 2 | 项目业绩 （5分） | 响应供应商自2018年1月1日起曾承接的同类项目业绩，每项业绩得1分，最高得5分； 注：提供相关业绩依据，以合同签订时间为准，业绩证明材料只须提供合同封面、盖章页和能反映项目规模的章节的复印件。 |
| 3 | 制造商实力（5分） | （1）所投设备制造商获得中国质量认证中心认证的CQC绿色产品认证企业证书，得2分，没有不得分。 （提供相关证书复印件并加盖响应供应商公章。） （2）所投设备制造商有产品研发与产品质量检验能力，提供第三方具备资质的认证机构颁发的60HP双侧焓差实验室，提供相关证书复印件，得3分；提供第三方具备资质的认证机构颁发的大于等于40HP小于60HP双侧焓差实验室的，得1分；其他不得分。（提供相关证书复印件并加盖响应供应商公章。） |
| 4 | 应急响应（3分） | 若发生设备故障、损坏及各类非正常工作状况，成交供应商承诺接到使用人电话后在70分钟内委派工作人员到达现场抢险的得3分；承诺接到电话后在120分钟内委派工作人员到达现场抢险的得1.5分；承诺接到电话后在180分钟内委派工作人员到达现场抢险的得0.5分。 注：评审专家根据响应供应商提供的承诺和其办公场所与服务地点用时最短的驾车路程时间进行评审，响应供应商提供电子地图测算响应供应商到采购人服务地点（位于佛山市高明区明八路505号）驾车用时最短时间的结果截图（需清晰标注路程时间），评标委员会在评审过程中有权对响应供应商提供的信息进行核查并修正。 |

价 格 评 分 表

（30分）

1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性、符合性审查）且最后报价（指修正后报价，下同）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×价格权值×100

2.评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明和相关证明材料（包含但不限于人员成本分析、购销合同等资料）；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.小型和微型企业产品价格扣除

3.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对小型和微型企业的报价给予相应扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。响应供应商对相关声明的真实性负责。

4.节能产品、环境标志产品价格扣除

4.1投标产品(针对非政府强制采购产品)中具有节能产品的，对节能产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供处于有效期内的节能产品认证证书）。

4.2投标产品具有环境标志产品的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供处于有效期内的环境标志产品认证证书）。

附：价格扣除指引表

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业的报价扣除 6 % | 评标价格＝总投标报价×(1- 6 %) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业的报价扣除 6 % （不再享受联合体的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额 扣除 2 % | 评标价格＝总投标报价×(1- 2 %) |
| 4 | 投标产品具有节能产品 | 节能产品的价格 扣除 2 % | 评标价格＝（总投标报价—节能产品价格）+节能产品价格×(1- 2 %) |
| 5 | 投标产品具有环境标志 产品 | 环境标志产品的价格 扣除 2 % | 评标价格＝（总投标报价—环境标志产品价格）+环境标志产品价格×(1- 2 %) |
| 注：1、不允许联合体参与投标的项目，以上第2项、第3项情形不适用； 2、小型和微型企业产品包括货物、承担的工程或者服务。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。供应商属于小微型企业同时提供节能或环境标志产品的，只享受一次价格扣除，按较高的扣除比例计算。 4、供应商的成交价为扣除前的投标报价。 |  |  |  |

第七章   响应文件格式

目  录

一、报价一览表
二、响应承诺函
三、磋商授权书
四、守法经营声明书
五、企业资质、资格性证明
六、营业执照等证明文件
七、商务条款响应表
八、企业综合概况
九、中小企业声明函
十、项目业绩介绍
十一、实施本项目的相关主要人员情况
十二、商务部分其他文件
十三、报价清单明细表
十四、小型和微型企业产品说明
十五、节能产品、环境标志产品证明材料
十六、技术条款响应表
十七、技术方案总体内容
十八、响应文件其他材料
十九、其他材料

特别提示与要求：投标人应严格按格式内容及要求制作投标文件，并进行电子签章。

- 一、报价一览表

项目名称： 新市医院综合楼中央空调采购项目

交易编号： JF2021(GM)WS0037

| 分项名称 | 单位 | 填报内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 元 | ￥ |
| 备注 | 1、详细报价内容见《报价清单明细表》； 2、如适用小、微型企业、监狱、残疾人福利企业、环境节能产品、贫困地区政策，请按文件要求提供证明。 |  |

填表要求：

- 响应文件差异修正准则见第三部分供应商须知。

- 以上报价须满足“第二部分 采购项目内容”的商务要求中“报价要求”的内容和要求。

- 报价汇总表与响应文件对应内容必须一致，否则，以报价汇总表内容为准。

- 本表未按采购文件要求盖章的，将作无效处理。

供应商名称：      （全称）              （单位公章）

日期：    年    月    日

- 二、响应承诺函

- 1. 磋 商 函

致：佛山市粤创招标代理有限公司

我方确认收到贵方             （项目名称）         采购货物及相关服务的磋商文件（项目编号：JF2021(GM)WS0037），   (响应供应商名称、地址)  作为响应供应商已正式授权   (响应供应商授权代表全名、职务)  为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守政府采购代理机构发布磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。如果我们的磋商被接受，则直至合同生效时止，本磋商始终有效。本磋商始终有效并不撤回已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和政府采购代理机构。

- 所有有关本次磋商的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注：本磋商函内容不得擅自删改。

响应供应商名称：           （全称）                 （加盖公章）

职务：

响应供应商名称（加盖公章）:

电话：

传真：

邮编：

日期：     年    月    日

- 三、磋商授权书

投标授权书

致代理机构：

我单位特授权委任：以下为本单位现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

交易编号：

项目名称：

委任授权代表姓名：                ，身份证号码：                  ，

工作单位：                       ，职务：                        ，

联系电话：           ； 传真号码：             ；手机：             ；

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、递交响应文件、出席开标全程；按照采购人和评标委员会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位投标文件标注的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

附件：响应供应商授权代表身份证

授权机构名称：       （全称）              （单位公章）

日       期 ：    年   月   日。

附件：响应供应商授权代表身份证

响应供应商授权代表身份证

授权代表身份证正面. 授权代表身份证反面. 注： 1. 须与《投标授权书》委任的全权代表一致。 2. 上传全权代表的身份证扫描件。

- 四、守法经营声明书

守法经营声明书

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。我方诚意参与本项目投标，特此声明：

（一）在参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：（除法定代表人外，其他管理人员可根据本单位的管理架构和职位名称进行填写）

| 人员职位 | 姓名 | 联系固话及手机 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |
| 董事成员 |  |  |
| 监事成员 |  |  |
| 总经理 |  |  |
| 副总经理 |  |  |
| …… |  |  |

（三）我方未被列入法院失信被执行人名单中（如投标人为非法人的，特此声明：我方负责人未被列入法院失信被执行人名单中）。

3.	其它事项说明：

响应供应商名称：           （全称）                （单位公章）

说明：

1. 本声明书内容不得擅自删改。

2.如允许分公司投标的项目，除须填写上述法人机构人员情况，还须增加分公司负责人及管理人员情况。

3.供应商应对该声明书的真实性负责，如若发现与实际不符，将视为提供虚假材料，报政府采购监督管理部门处理。

- 五、企业资质、资格性证明

资格证明材料

（一）营业执照复印件

注：如有信息变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

（二）财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件

提示：

1）如响应供应商为新注册成立，则提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

2）资信证明书内容应能够清晰准确反映供应商最近 6 个月内（从本项目采购公告发布之日起，往前倒推计算）的商业信誉情况和满足采购文件有关要求，且其符合性及有效性将以审查结果为准。如成立时间不足 6 个月的，按其开户时间提供。

3） 资信证明的落款单位名称必须与开户银行名称一致，如不一致的，应提供银行证明，银行无法开具证明的提供其他证明材料，有效性由采购人审核。

4）资信证明书格式有抬头的，可以写本项目的采购人或代理机构单位全称。

（三）依法缴纳税收的相关材料复印件

（四）依法缴纳社保的相关材料复印件

（五）其他资格证明材料(如有)

信用信息的查询结果截图

说明：

- 如供应商自查信用，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图形式留存，与其他会议文件一并保存。

采购人或代理机构将在资格审查时对供应商的信用信息进行审查、验证，如查询发现存在资格要求禁止的情形，将导致投标无效，信用信息以投标截止当天现场查询为准。

（六）响应供应商资格声明函

- 响应供应商资格声明函

佛山市粤创招标代理有限公司：

关于贵公司　　　　年　　月　　日发布  （项目名称）  （项目编号：    ）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

1、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他响应供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本次招标采购活动中，本公司保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料 的真实性和正确性承担法律责任，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职务：

响应供应商名称（加盖公章）:

电话：

传真：

邮编：

日期：     年    月    日

- 六、营业执照等证明文件

营业执照等证明文件

| 材料名称 | 查看 |
| --- | --- |

说明：

  - 该信息从供应商库获取，供应商是企业或个体工商户的，提供营业执照；供应商是事业单位的，提供事业单位法人证；供应商是自然人的，提供自然人身份证明。

  - 营业执照的企业名称与供应商名称应一致。

- 七、商务条款响应表

- 商务条款响应表

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称：       （全称）              （单位公章）

日       期 ：    年   月   日

- 八、企业综合概况

供应商基本概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 法人代表身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  |  | 联系人身份证号码 |  |  |  | 职 务 |  |
| 电 话 |  |  | 手机 |  |  |  | 传 真 |  |
| 财务联系人 |  |  | 联系人身份证号码 |  |  |  | 职 务 |  |
| 电 话 |  |  | 手机 |  |  |  | 传 真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务 介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | M2 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | M2 |  |  |
| 分支机构情况 | 机构名称: 地 址: 负 责 人: 联 系 人: 联系电话： 传 真： |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务机构 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托/ 合作代理 联系电话： 传 真： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容均应如实详细地填写，如不具有“分支机构情况”的可写“无”。

- 九、中小企业声明函

- 政策适用性说明（如有）

1中小企业确认及声明函

（一）确认是否属于中小企业

| 供应商确认内容 | 所属情形 |
| --- | --- |
| 供应商根据本企业的真实情况，对照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部颁布的《中小企业划型标准规定》，确认是否属于中小企业（含中型、小型、微型企业）。 | - 是 - 否 |
| 备注： - 供应商应如实选择确认其“是否属于中小企业”，当所属情形选择为“是”时，须同时按要求填写附件《中小企业声明函》内容；当选择为“否”时，无须填写附件《中小企业声明函》内容。 - 如供应商确认的上述情形与附件《中小企业声明函》内容不一致的，该《中小企业声明函》作无效处理。 |  |

（二）附件：《中小企业声明函》

附件：《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称）   ，属于         行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称）   ，属于         行业；制造商为（企业名称）      ，从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对供应商作无效投标/报价处理并列入不良行为记录；已获得中标/成交资格的，其中标/成交资格无效且同时须承担相应的法律责任。

2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

3 监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖供应商公章。

4 节能产品认证证书

5 环境标志产品认证证书

- 十、项目业绩介绍

项目业绩介绍

| 序号 | 客户单位名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 合同验收时间 | 客户单位联系人 | 客户单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 以上业绩信息及合同等资料从供应商库获取，此将作为评审、综合评价、评分的重要参考依据。

- 供应商应认真阅读并按照采购文件中的评审、评分有关项目业绩的内容和要求（如是否同时要求提供验收报告或客户验收评价等），从供应商库中选择对应的业绩证明文件。

- 业绩的验收或客户满意度评价，均以采购单位或其经办部门的公章确认为准。

- 十一、实施本项目的相关主要人员情况

- 拟投入本项目人员一览表

响应供应商名称：                                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请根据评审表内容提供证明材料。

- 十二、商务部分其他文件

商务部分其他文件

其它响应供应商认为有必要提供的材料。

- 十三、报价清单明细表

报价清单明细表

项目名称：

交易编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价（人民币 元）： |  | 小写：RMB 大写：RMB |  |  |  |  |  |  |

填表要求：

- 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

- 供应商须按采购项目技术要求中的“采购清单”内容逐项填写，如有缺漏，视为已包含在项目投标总价中。

- 以上报价内容中，报价为零的货物和服务已包含在本项目的报价总价中，不属于赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

- 十四、小型和微型企业产品说明

小型和微型企业产品说明

在参与本项目（项目名称：          ，交易编号：          ），提供的磋商方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）要求的小型和微型企业产品说明如下：

| 一、货物类（小型和微型企业制造的产品） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品品牌和型号 | 产品制造企业名称 | 产品制造企业联系方式 | 产品制造企业地址 |
| 二、服务类（供应商属于小型和微型企业，并由其提供的服务） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 具体工作与服务内容 |  |  |
| 三、工程类（供应商属于小型和微型企业，并由其提供的工程） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 具体工作与工程内容 |  |  |

填表要求：

- 本表在提供产品属小型、微型企业产品时适用，由供应商根据实际情况填写。

- 上述小型和微型企业产品的生产制造商须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》中关于中小企业的条件。

- 以上产品名称、品牌及型号必须与报价清单明细表中列述的一一对应，如有不对应将有可能影响价格折扣。小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

- 经评定后符合要求的有效供应商提供的小型和微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格作为价格评审的依据，具体扣除比例和有关要求详见采购文件。

- 评审小组或采购人在评审期间或合同签订前认为有必要时，可要求供应商随时提供以上内容的证明材料，以上内容经核实后如有虚假或与事实不符的，将对供应商作无效处理并列入不良行为记录，已获得成交资格的其成交资格无效且同时须承担相应的法律责任。

- 以上产品在签订政府采购项目合同时不得变更。

供应商名称：        （全称）            （单位公章）

- 十五、节能产品、环境标志产品证明材料

节能产品、环境标志产品证明材料

（一）强制采购类节能产品证明材料：

1.产品品牌规格型号介绍：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

（二）非强制采购类节能产品证明材料：

除第（一）项“强制采购类节能产品证明材料”所提交的资料外，技术方案中所提供的产品属于节能产品品目清单范围中优先采购的产品，提供产品相关证明材料：

1.产品品牌规格型号介绍：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

（三）环境标志产品证明材料

技术方案中所提供的产品属于环境标志产品品目清单范围中优先采购的产品，提供产品相关证明材料：

1.产品品牌规格型号介绍：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

供应商名称：        （全称）            （单位公章）

- 十六、技术条款响应表

- 技术条款响应表

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称：       （全称）              （单位公章）

日       期 ：    年   月   日

- 十七、技术方案总体内容

- （一）技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.项目实施方案及质量、安全、文明保证体系及措施；

2.售后服务方案及服务承诺；

3.应急响应；

4.响应供应商认为对磋商有利的其他资料。

响应供应商名称（盖公章）：

日期：

- 十八、响应文件其他材料

- 其他材料参考格式

此部分内容包括但不限于：

1.   评审要求的其他文件：

除上述格式文件中已列述的文件资料外，评审要求的其他文件材料。详见磋商文件“第六章”。

2.   企业变更资料：

比如企业名称、法定代表人、地址、生产或经营范围等信息曾变更的记录或证明文件等；供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

说明：

1.除磋商文件格式中要求从供应商库获取的资料（如项目业绩、投标人资质、证书及人员情况等）外，其他材料可以在此部分进行补充；

2.补充的其他材料应按上述排列顺序扫描上传；

3.若无材料需要提交的，请上传一份空白文档。